CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMĂ

PENTRU

ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ, ENERGETICĂ

MAIȘTRI INSTRUCTORI

- Bucureşti -

2010

A. NOTĂ DE PREZENTARE

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de profil şi maiștrilor instructori care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea procesului educaţional.

Structura arborescentă și sistemul modular de organizare curriculară pentru învățământul tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ.

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din învățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină și cu programele pentru evaluările și examenele naționale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează profilul maistrului intructor, urmărind:

- cunoașterea de către profesor a conținuturilor știintifice și a principalelor tendințe în evoluția disciplinelor de pregătire profesională și a metodicii predării acestora;

- utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare;

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conținuturi;

- capacitatea de proiectare și realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, și multidisciplinar, în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;

- capacitatea de proiectare și realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi;

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului educaţional

Au fost urmărite formarea şi structurarea competenţelor pentru maiştri instructori, cu aplicare la specificul activităţilor de instruire practică. Pe lângă competenţele specifice, în specialitate, sunt vizate competenţele pentru îndeplinirea eficientă a unui rol social precum şi competenţele metodice.

Conţinuturile programei urmăresc sporirea flexibilităţii, mobilităţii ocupaţionale şi creşterea gradului de adaptabilitate a maiştrilor instructori la evoluţia tehnică, tehnologică şi economică în domeniu.

Programa este orientată pe evaluarea calităţii concepţiei didactice şi a modalităţilor concrete prin care maistrul instructor pune elevii în situaţii de învăţare eficientă, menite să conducă la formarea competenţelor prevăzute în standardele de pregătire profesională. Această orientare este cu atât mai necesară în prezent, când flexibilitatea programelor şcolare  solicită din partea  cadrelor didactice efortul de a concepe procese şi parcursuri didactice adaptate nivelului claselor de elevi cu care lucrează şi finalităţilor învăţământului tehnologic.

###### B. COMPETENŢE SPECIFICE

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, anumite competenţe specifice maistrului instructor pentru discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice.

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei;

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare ale conţinuturilor;

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne;

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice;

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică;

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională;

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor de igienă, de securitate și sănătate în muncă, prevenirea situațiilor de urgență şi protecţia mediului înconjurător;

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea serviciilor;

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, anumite competenţe specifice maistrului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta trebuie să le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare sintetică, aceste competenţe sunt:

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: strandarde de pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale;

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conţinuturi;

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare;

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi;

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient.

C. TEMATICA PENTRU  METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ

- Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice

1. Componenţele curriculumului școlar: curriculum național, planuri cadru, arii curriculare,

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale școlare, auxiliare curriculare;

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală: aprofundare/extindere;

2.1. Repere/condiționări în elaborarea CDL (resurse umane, materiale, context local,

interesele elevilor);

2.2. Modalități de adecvare a unui CDL la grupuri țintă diferite;

2.3. Obiectivele predării – învățării – evaluării la disciplinele CDL din domeniul stiinței

informării. Obiective cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, unități de competență si competențe. Elaborarea obiectivelor operaționale;

3. Proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare,

proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, pluri și transdisciplinare.

- Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de integrare în lecție a activităților cu caracter practic – aplicativ

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învățare prin cooperare;

3. Forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare;

4. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ;

4.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ;

4.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor;

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice,

formării gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic;

6. Mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea Tehnologiei

informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire;

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor scolare. Valorizarea muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

- Managementul clasei

1. Rolurile maistrului instructor în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei elevilor în învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităților: crearea unui climat adecvat, folosirea resurselor adecvate;

folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunostințe, experiențe

individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea persoanelor resursă din interiorul și din afara unității de invățământ în activitățile clasei; gestionarea situațiilor conflictuale.

- Evaluarea rezultatelor scolare

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de evaluări, caracterizare;

2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare);

3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate;

4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de

proiectare, modalități de corectare și notare;

5. Construirea instrumentelor de evaluare;

6. Erori de evaluare și modalități de minimizare a lor.

Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ

| 1 | Cristea Sorin | Studii de pedagogie generală. | Editura Didactică și pedagogică, Bucuresti, 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cristea Sorin | Fundamentele pedagogiei | Editura Polirom, Iași, 2010 |
| 3 | Cucoș Constantin | Pedagogie generală | Editura Polirom, Iași 2006 |
| 4 | Cucoș Constantin | - Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice | Editura Polirom Iași, 2009 |
| 5 | Dragomir Mariana | Managementul activității didactice. | Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003. |
| 6 | Ionescu M | Didactica modernă | Editura Dacia, Cluj, 1995. |
| 7 | Iucu Romiță | Managementul și gestiunea clasei de elevi. | Editura Polirom, Iași, 2000 |
| 8 | Iucu Romiță | Instruirea școlară | Editura Polirom, Iași, 2001 |
| 9 | Neacșu Ion | - Introducere în psihologia educației și a dezvoltării | Editura Polirom, Iași, 2010 |
| 10 | Neacșu Ion | Instruire și învățare | Editura Stiințifică, Bucuresti, 1990. |
| 11 | Nicola I | Tratat de pedagogie școlară | Editura Aramis, București, 2000 |
| 12 | Pânișoară Ovidiu | Comunicarea eficientă. Metode de interacțiune eficientă | Editura Polirom Iași, 2003 |
| 13 | Păun Emil | Școala: abordare sociopedagogică | Editura Polirom, Iași, 1999. |
| 14 | Stan Emil | Managementul clasei | Editura Aramis, colecția Educația XXI, 2005 |
| 15 |  | Evaluarea curentă și examenele: Ghid pentru profesori. | Bucuresti: ProGnosis, 2001 |
| 16 |  | Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative | Editura Polirom, Iași, 2002 |
| 17 |  | Curiculum național. Programe școlare pentru disciplinele tehnologice |  |
| 18 |  | Planurile-cadru, standarde de pregatire profesională |  |

###### Competenţe specifice

- Cunoaşterea şi aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice şi metodice de specialitate;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei;

- Realizarea corelaţiilor intra, -inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor;

- Proiectarea activităţilor de instruire practică/pregătire practică în concordanţă cu cerinţele curriculumului şi ale tehnologiei didactice moderne;

5.   Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea proiectată;

- Organizarea şi coordonarea activităţii de instruire/pregătire practică în atelierul tehnologic şcolar şi la agenţii economici în scopul formării şi dezvoltării competenţelor specifice;

- Selectarea şi aplicarea metodelor de evaluare adecvate activităţii de instruire/pregătire practică;

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională;

- Exploatarea utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor în condiţiile respectării normelor  de protecţie şi igiena muncii, P.S.I. şi protecţia mediului înconjurător;

- Respectarea normelor de calitate pentru desfăşurarea proceselor, obţinerea produselor şi oferirea serviciilor;

- Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale;

- Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii.

#### D. CONŢINUTURILE PROGRAMEI

- Tehnologie electrică

- 1.1. Lucrări de lăcătuşerie generală

- Tehnologii de execuţie  pentru: îndreptarea semifabricatelor, trasarea, debitarea materialelor,  îndoire, pilire, polizare, găurire, filetare.

- Asamblări: asamblări nedemontabile (nituirea metalelor, lipirea, sudarea), asamblări demontabile.

- Acoperiri de protecţie.

- 1.2. Principii generale de organizare a procesului de producţie

- Standardizarea produselor electrotehnice.

- Etape de realizare a unui produs.

- Tipuri de producţie.

- Elementele procesului tehnologic şi documentaţia tehnologicã.

- Organizarea ergonomică a atelierelor şi locului de muncă.

- Procesul de muncă.

- 1.3. Materiale utilizate în domeniul electrotehnic

- Clasificarea materialelor: metalice, nemetalice, neferoase  (exemple  reprezentative,  importanţa  materialelor în electrotehnică, proprietăţile materialelor: termice, fizice, electrice, mecanice, tehnologice).

- Fonte, oţeluri şi alte aliaje  feroase  cu proprietăţi magnetice: tabla  silicioasă  şi aliaje  Fe - Ni (compozitie, clasificare, proprietăţi, simbolizare, utilizări).

- Metale  neferoase  şi  aliajele lor: cuprul şi aliajele  sale  (alame,  bronzuri),  aluminiul şi aliajele  sale,  zincul, plumbul, staniul, nichelul,  wolframul,  argintul, cadmiul,  cromul,  mercurul,  aliaje  pentru  lipit  (compozitie,  clasificare, proprietăţi, simbolizare, utilizări).

- Semifabricate  metalice:  semifabricate din  otel,  cupru,  aluminiu  (table,  bare,  plase,  sârme,  simbolizari,utilizari).

- Materiale electroizolante: caracteristici electrice, proprietati, clasificare: solide, lichide şi gazoase, simbolizări, utilizări.

- Materiale semiconductoare: simbolizări, utilizări.

- 1.4. Componente ale echipamentelor electrice

- Contacte  electrice: definiţie,  parametri  nominali,  materiale,  clasificarea  contactelor,  utilizări,  noţiuni  de întreţinere şi reparare, tehnologia de realizare.

- Izolatoare şi piese izolante:  rol  funcţional,  clasificare,  materiale  ceramice  şi  plastice,  utilizare,  noţiuni de întreţinere si reparare.

- Termobimetale: rol funcţional, utilizări.

- Miezuri magnetice:  rol funcţional, clasificare, materiale, tipuri de miezuri magnetice,  utilizări, tehnologia de realizare a miezurilor magnetice.

- Electromagneţi: rol funcţional, utilizări.

- 1.5. Conductoare, cabluri electrice şi accesorii

- Conductoare  electrice: rol,  domenii de utilizare,  tipuri de  conductoare,  materiale  utilizate    la  fabricarea conductoarelor.

- Conductoare, izolatoare - simbolizarea conductoarelor; cordoane şi şnururi, conductoare cu destinaţie specială, accesorii pentru conductoare - izolatoare, papuci.

- Cabluri electrice şi accesoriile lor : rol, utilizări, tipuri de cabluri, simbolizări (cabluri cu izolaţie de cauciuc şi  hârtie   în manta  de  plumb,  cabluri  cu  izolaţie  şi  manta  de  P.V.C.,  accesorii-manşoane,  cleme,  cutii terminale.

- Tuburi protectoare şi accesorii: tuburi cu manta metalică, cu manta din masă plastică, cu beton; accesorii şi materiale de fixare - scoabe, dibluri, manşoane, doze şi cutii de ramificaţie, coturi şi curbe.

- 1.6. Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice

- Tipuri de centrale:poluarea.

- Linii de transport: linii electrice aeriene, linii electrice subterane  (componenţă, rol funcţional).

- Staţii şi posturi de transformare.

- Corpuri şi lămpi de iluminat: construcţie, simbolizare, utilizări.

- Tablouri electrice  de  joasa  tensiune: rol  funcţional,  componenţă,  aparate  de  tablou,  tipuri  de  tablouri,scheme de conexiuni,  condiţii de întreţinere şi exploatare.

- Lucrări pregătitoare de montare a instalaţiilor  electrice interioare: montarea tuburilor de protecţie, montarea conductoarelor.

- Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor.

- Instalaţii de iluminat şi prize: componenţă, rolul echipamentelor, scheme electrice. Condiţii de exploatare în medii periculoase.

- Instalaţii de forţă: componenţă, exemple de scheme.

- Execuţia instalaţiilor electrice interioare.

- Instalaţii de redresare a curentului electric.

- Întreţinerea instalaţiilor interioare de joasă tensiune.

- Efectele curentului electric asupra organismului uman.

- Pericolul de electrocutare, metode de protecţie şi prim ajutor.

- 2.  Măsurări electrice şi electronice

2.1. Procesul de măsurare: mărimi, metode şi mijloace de măsurare, caracteristici metrologice ale mijloacelor de măsură, erori de măsurare, clase de exactitate.

2.2. Clasificarea şi structura aparatelor electrice de măsurat: clasificare, elemente constructive, marcare, simbolizare.

2.3. Dispozitive de măsurat ale aparatelor analogice: elemente constructive, principiul de funcţionare a dispozitivelor de măsurat: magnetoelectrice, feromagnetice, electrodinamice, de inducţie.

2.4. Aparate de măsurat numerice: clasificare, elemente componente (numărător, convertor digital-analogic şi convertor analogic-digital, tipuri de convertoare-cu aproximare succesivă, cu integrare cu dublă pantă, cu integrare tensiune-frecvenţă, frecvenţmetrul digital).

2.5. Măsurări electrice în circuite şi reţele de curent continuu şi de curent alternativ

- Măsurări electrice în curent continuu: măsurarea tensiunii electrice şi a intensităţii curentului electric – metoda directă, extinderea domeniului de măsurare; măsurarea puterii electrice; măsurarea rezistenţei electrice.

- Măsurări electrice în curent alternativ monofazat: măsurarea tensiunii electrice şi a intensităţii curentului electric – metoda directă, extinderea domeniului de măsurare cu ajutorul transformatoarelor de măsură;  măsurarea puterilor electrice (activă, reactivă şi aparentă), măsurarea energiilor electrice , măsurarea impedanţelor - metode de punte.

- Măsurări electrice în sisteme trifazate: măsurarea puterilor electrice (activă, reactivă şi aparentă)  şi a energiei electrice activă şi reactivă .

- 3.  Sisteme de acţionări electrice

- 3.1. Maşini electrice

- Transformatorul electric monofazat

  - Semne convenţionale;

  - Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale transformatorului monofazat;

  - Regimurile şi caracteristicile de funcţionare ale transformatorului monofazat (funcţionare în gol, sarcină şi scurtcircuit);

  - Caracteristica externă a unui transformator;

  - Autotransformatorul;

  - Construcţia transformatorului monofazat: (circuitul magnetic, circuitul electric, elemente auxiliare – materiale, date constructive).

  - Transformatorul electric trifazat

  - Semne convenţionale;

  - Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale transformatorului trifazat;

  - Regimurile şi caracteristicile de funcţionare ale transformatorului trifazat (funcţionare în gol, sarcină şi scurtcircuit);

  - Construcţia transformatorului trifazat: (circuitul magnetic, circuitul electric, elemente auxiliare – materiale, date constructive);

  - Grupe de conexiuni.

- Maşina de curent continuu

  - Semne convenţionale

  - Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale maşinii de curent continuu;

  - Regimurile de funcţionare ale maşinii de curent continuu;

  - Elemente constructive: (circuitul magnetic, circuitul electric, sistem mecanic – materiale, date constructive), rol funcţional, semne convenţionale.

- Maşina asincronă

  - Semne convenţionale;

  - Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale maşinii asincrone;

  - Caracteristicile de funcţionare ale maşinii asincrone;

  - Elemente constructive: (circuitul magnetic, circuitul electric, sistem mecanic – materiale, date constructive), rol funcţional, semne convenţionale.

  - Pornirea motoarelor asincrone;

  - Reglarea turaţiei motoarelor asincrone.

- Maşina sincronă

  - Semne convenţionale;

  - Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale maşinii sincrone;

  - Caracteristicile de funcţionare ale maşinii sincrone;

  - Elemente constructive: (circuitul magnetic, circuitul electric, sistem mecanic – materiale, date constructive), rol funcţional, semne convenţionale.

- 3.2. Aparate electrice de joasă tensiune

- Mărimi nominale: tensiune, curent, capacitate de rupere, curent limită termic, curent limită dinamic, felul curentului, robusteţe mecanică, serviciul nominal;

- Clasificarea aparatelor electrice (după funcţia îndeplinită, după construcţie);

- Părţi componente: contacte, camere de stingere, izolatoare, piese electroizolante, elemente arcuitoare şi resorturi, mecanisme de acţionare;

- Aparate de joasă tensiune ( scheme electrice, simbol, funcţionare, montare):

  - Aparate de protecţie: siguranţe, relee, eclatoare şi descărcătoare;

  - Aparate de conectare: separatoare, separatoare de sarcină, întreruptoare, întreruptoare automate, contactoare, contactoare cu relee;

  - Aparate pentru instalaţii interioare: întreruptoare şi comutatoare, prize şi fişe;

  - Aparate pentru pornirea şi reglarea maşinilor electrice: reostate de pornire şi excitaţie, comutatoare stea-triunghi, inversoare de sens, controlere;

  - Aparate pentru acţionări: limitatoare, microîntreruptoare, butoane de comandă, manipulatoare, selectoare.

- 3.3. Scheme de alimentare şi comandă a maşinilor electrice

- Scheme de alimentare şi comandă manuală a maşinilor electrice (pornire, frânare, inversare de sens,  reglare viteză de rotaţie  etc. ).

- Scheme de alimentare şi comandă automată  a maşinilor electrice(pornire, frânare, inversare de sens, reglare viteză de rotaţie etc. ).

- 4. Electrotehnica

- 4.1. Electrostatică

- Sarcina electrică, forţa electrostatică, câmp electric, intensitatea câmpului electric, fluxul electric, potenţial electric, tensiune electrică.

- Capacitatea electrică, energia electrostatică. Condensatoare: definiţie, clasificare, simbolizare, marcare, materiale utilizate, reţele de condensatoare, utilizare.

- 4.2. Electrocinetică

- Curent electric de conducţie, intensitatea curentului de conducţie, circuite electrice de c.c. (elemente ideale şi reale de circuit).

- Legile electrocineticii: legea lui Ohm, legea lui Joule, teoremele lui Kirchhoff.

- Rezistoare: definiţii, clasificare, parametri, simbolizare, materiale, utilizare, reţele de rezistoare, divizoare de tensiune şi de curent.

- 4.3. Electromagnetism

- Câmp magnetic. Intensitatea câmpului magnetic, flux magnetic, legea fluxului magnetic.  Forţa lui Lorentz, forţa lui Laplace, forţa lui Ampère.

- Inducţia electromagnetică, autoinducţia, legea inducţiei electromagnetice.

- Inductivitate. Bobina: definire, clasificare, parametri, simbol.

- 4.4. Reţele de curent alternativ

- Producerea curentului electric alternativ monofazat. Mărimi alternative sinusoidale (reprezentarea vectorială a mărimilor electrice).

- Producerea curentului electric alternativ trifazat. Conexiuni în reţele trifazate.

- Comportarea circuitelor simple în regim permanent sinusoidal: RL, RC, RLC, LC. Diagrame fazoriale.

- 4.5. Elemente electronice

- Elemente neliniare de circuit: dioda, tranzistorul, tiristorul, triacul (simbol, funcţionare, tipuri, parametri, utilizări).

- Redresoare monoalternanţă, redresoare bialternanţă, redresoare trifazate.

- 5. Norme de securitate si sanatate in munca si norme de aparare impotriva incendiilor, specifice domeniului.

- Bibliografie

| 1. | Antoniu M. | Măsurări electronice vol. 1, 2 şi 3 | Editura Satya Iaşi 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Bălă C. | Maşini electrice | Editura Didactică şi Pedagogică 1982 |
| 3. | Popa A. | Aparate electrice de joasă şi înaltă tensiune – Manual pentru licee industrial cu profil de electrotehnică | Editura Didactică şi Pedagogică 1977 |
| 4. | Ioan Ionescu | Acţionarea maşinilor electrice | Editura Matrix Rom – 2005 |
| 5. | Paul Dinculescu | Instalaţii electrice de joasă tensiune | Editura Matrix Rom – 2003 |
| 6. | Frăţiloiu Gh., Ţugulea A. | Electrotehnică şi electronică aplicată | Editura Didactică şi Pedagogică - 1997 |
| 7. | Hilohi S. | Elemente de comandă şi control pentru acţionări şi sisteme de reglare automată - manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a | Editura Didactică şi Pedagogică - 2002 |
| 8. | Hortopan G. | Aparate electrice de comutaţie-principii | Editura Tehnică Bucureşti-2000 |
| 9. | Ionescu F. şi colectivul | Electronică de putere. Dispozitive semiconductoare. | Editura ICPE-2000 |
| 10. | Ionescu F. şi colectivul | Electronică de putere. Convertoare statice. | Editura Tehnică-1998 |
| 11. | Papadache I. şi col. | Automatizări industriale | Editura Tehnică, 1978 |
| 12. | Sărăcin M., Sărăcin C. G. | Măsurări electrice şi electronice | Editura Matrix, 2003 |
| 13. | Sărăcin M., Sărăcin C. G. | Măsurări electronice şi sisteme de măsurare | Editura Matrix, 2003 |
| 14. | Şora C. | Bazele electrotehnicii | Editura Didactică şi Pedagogică – 1982 |
| 15. | Paul Dinculescu | Schemele instalaţiilor electrice | Editura Matrix, 2005 |
| 16. | Constantin Ghiţă | Maşini electrice | Editura Matrix, 2005 |
| 17. | Mărgineanu Ioan | Automate programabile | Editura Albastră, 2005 |

AUTORI:

Prof. Gr.I. ing.Gabriel Mihail Danielescu – Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”- Focşani- Vrancea

Prof. Gr.I. ing.Florin Mareş – Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate – Galaţi

Prof. grd. I. ing. Ion Vlăsceanu – Colegiul Tehnic Energetic RM.VÂLCEA