CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR DECLARATE

VACANTE/ REZERVATE ÎN

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMĂ

PENTRU

ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ

PROFESORI

- Bucureşti -

2010

A. NOTĂ DE PREZENTARE

Programa pentru disciplinele TEHNOLOGICE  se adresează absolvenţilor facultăţilor de profil şi profesorilor care se prezintă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante din învăţământul preuniversitar. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate pe baza standardului ocupaţional „Profesor pentru învățământul gimnazial și pentru învăţământul liceal”, în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de abordarea curriculară sistemică în realizarea procesului educaţional.

Structura arborescentă și sistemul modular de organizare curriculară pentru învățământul tehnologic, solicită abordarea structurală a desfășurării procesului de învățământ.

Programa de concurs este elaborată în acord cu programele școlare în vigoare din învățământul preuniversitar pentru respectiva disciplină și cu programele pentru evaluările și examenele naționale. Aspectele fundamentale vizate prin prezenta programă operaţionalizează profilul absolventului de învăţământ superior, urmărind:

- cunoașterea de către profesor a conținuturilor știintifice și a principalelor tendințe în evoluția disciplinelor de pregătire profesională și a metodicii predării acestora;

- utilizarea competentă a documentelor școlare reglatoare;

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conținuturi;

- capacitatea de proiectare și realizare a demersului didactic intra-, trans-, inter-, și multidisciplinar, în concordanță cu standardele de pregatire profesională ;

- capacitatea de proiectare și realizare a evaluării competențelor dobândite de elevi;

- demonstrarea abilităţilor de comunicare, empatice şi de cooperare necesare realizării actului educaţional.

Fiind date particularităţile disciplinelor tehnologice şi rolul pe care acestea îl au asupra formării şi maturizării profesionale a elevului, precum şi asupra întregului climat educaţional al şcolii, profesorul trebuie să demonstreze că:

- înţelege conceptele centrale şi metodele de investigaţie specifice disciplinelor pe care le predă;

- are capacitatea de a crea experienţe de învăţare semnificative pentru elev;

- înţelege cum învaţă şi cum se dezvoltă elevul şi poate să ofere oportunităţi de învăţare care sprijină dezvoltarea profesională a acestuia;

- înţelege că elevii sunt diferiţi din punctul de vedere al felului în care învaţă şi poate să ofere oportunităţi instructiv-educative adaptate la diferenţele individuale de învăţare;

- înţelege procesele de integrare curriculară şi foloseşte o varietate de strategii didactice care încurajează dezvoltarea gândirii critice a elevului, capacitatea de rezolvare a problemelor şi performanţele lui în utilizarea noilor tehnologii;

- are capacitatea de a alege şi utiliza cele mai bune metode ce vizează motivaţia şi comportamentul pentru a crea un mediu educaţional care încurajează interacţiunea socială pozitivă, motivaţia intrinsecă şi angajarea elevului în actul învăţării, sprijinind astfel succesul şcolar al acestuia;

- dezvoltă cunoaşterea şi utilizarea unor variate strategii de comunicare eficientă pentru a sprijini curiozitatea , colaborarea şi interacţiunea elevilor în activitatea de învăţare;

- planifică activitatea de predare-învăţare pe baza obiectivelor şi competenţelor curriculare, a cunoaşterii proceselor predării-învăţării, a conţinutului disciplinei, a abilităţilor elevilor şi a diferenţelor dintre elevi; modelează activitatea la clasă conform obiectivelor evaluării;

- înţelege şi foloseşte o diversitate de strategii de evaluare pentru a aprecia şi modifica activităţile didactice, asigurând continua dezvoltare intelectuală şi socială a elevului;

- evaluează efectele opţiunilor şi acţiunilor sale asupra elevilor, părinţilor, altor colegi (profesori) şi modifică aceste acţiuni atunci când este necesar;

- caută în mod activ oportunităţi pentru perfecţionarea sa profesională continuă;

- contribuie la stabilirea unor relaţii pozitive cu colegii, familiile elevilor şi altor organizaţii existente în comunitatea în care trăieşte, în aşa fel încât să stimuleze angajarea acestora în sprijinirea activităţilor şcolii;

- înţelege necesitatea de a asista elevii în orientarea lor către carieră şi de a integra educaţia pentru carieră în activitatea didactică;

- înţelege aspectele de ordin legislativ ale activităţii sale, respectiv, drepturile legale ale elevului şi părinţilor, precum şi propriile sale drepturi şi responsabilităţi;

- înţelege criteriile de evaluare a activităţii sale şi are capacitatea de a le integra în conceperea şi realizarea activităţii didactice.

B. COMPETENŢE SPECIFICE PROFESORULUI DE DISCIPLINE TEHNOLOGICE

Programa  vizează, pe lângă conţinuturile ştiinţifice şi cele de metodică a disciplinelor, anumite competenţe specifice profesorului de discipline Tehnologice, competenţe pe care acesta trebuie să şi le dezvolte şi probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. Într-o formulare sintetică, aceste competenţe sunt:

- cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor, cunoştinţe de metodica disciplinelor;

- cunoaşterea şi utilizarea principalelor documente şcolare reglatoare: standarde de pregatire profesională, planuri-cadru, programe şcolare, programe pentru examene naţionale;

- capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conţinuturi;

- capacitatea de proiectare şi realizare a dezvoltărilor curriculare intra- şi interdisciplinare;

- capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării competenţelor dobândite de elevi;

- capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de elevi;

- capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient.

C. TEMATICA PENTRU  METODICA DISCIPLINELOR TEHNOLOGICE

TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ

- Proiectarea, organizarea și desfășurarea activității didactice

1. Componentele curriculumului școlar: curriculum național, planuri cadru, arii curriculare,

trunchi comun, discipline, module, standarde de pregătire profesională, programe școlare, manuale școlare, auxiliare curriculare;

2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia scolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opțional ca disciplină nouă;

2.1. Repere/ condiționări în elaborarea CDS/CDL (resurse umane, materiale, context local,

interesele elevilor);

2.2. Modalități de adecvare a unui CDS/CDL  la grupuri țintă diferite;

2.3. Obiectivele predării – învățării – evaluării la disciplinele CDS/CDL din domeniul stiinței

informării.

2.4. Obiective cadru, obiective de referință, competențe generale, competențe specifice, unități de competență si competențe.

2.5. Elaborarea obiectivelor operaționale;

3. Proiectarea activității didactice: planificare calendaristică, proiectarea unității de învățare,

proiecte de lecție (pentru diferite tipuri de lecţii), proiectarea de activități de învățare intra-, inter-, pluri și transdisciplinare.

- Strategii didactice utilizate în procesul de instruire. Strategii și modalități de integrare în lecție a activităților cu caracter practic – aplicativ

1. Metode didactice specifice: clasificare, prezentare, caracterizare;

2. Utilizarea metodelor centrate pe elev, tehnicilor de învățare prin cooperare;

3. Forme de organizare a activității didactice: clasificare, caracterizare;

4. Mijloacele de învățământ și integrarea lor în procesul de predare-învățare-evaluare ;

4.1. Funcțiile didactice ale mijloacelor de învățământ;

4.2. Tipuri de mijloace de învățământ și caracteristicile lor;

5. Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice,

formarii gândirii tehnice și a dezvoltării simțului artistic/estetic;

6. Mediul de instruire: mediul relațional și mediul comunicațional. Utilizarea Tehnologiei

informației și comunicării în construirea unor medii active de instruire;

7. Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social;

8. Evaluarea procesului instructiv-educativ, a progresului și a rezultatelor şcolare. Valorizarea muncii elevului;

9. Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a

auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.

- Managementul clasei

1. Rolurile profesorului în facilitarea experiențelor care conduc la formarea autonomiei elevilor în învățare (organizator, participant, membru al unei echipe, persoană resursă, facilitator, intermediar,evaluator etc.);

2. Organizarea activităților: crearea unui climat favorabil învăţării, folosirea resurselor adecvate; folosirea resurselor psihice ale profesorului și elevilor (capacități, cunostințe, experiențe individuale sau colective); folosirea eficientă a timpului; forme de instruire (pe grupe, studiu individual, frontal etc.) și alternarea acestora în cadrul unei secvențe didactice; antrenarea persoanelor resursă din interiorul și din afara unității de învățământ în activitățile clasei; gestionarea situațiilor conflictuale.

- Evaluarea rezultatelor scolare

1. Evaluarea, componentă fundamentală a procesului de învățământ: obiective, funcții, tipuri de evaluări, caracterizare;

2. Metode de evaluare: tradiționale și complementare (tipuri și caracterizare);

3. Calitățile instrumentelor de evaluare: validitate, fidelitate, obiectivitate și aplicabilitate;

4. Tipologia itemilor: definiţie, clasificări, caracteristici, domenii de utilizare, reguli de

proiectare, modalități de corectare și notare;

5. Construirea instrumentelor de evaluare

6. Erori de evaluare și modalități de minimizare a lor.

Bibliografie : DIDACTICĂ GENERALĂ ȘI METODICĂ

| 1 | Cristea Sorin | Studii de pedagogie generală. | Editura Didactică și pedagogică, Bucuresti, 2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cristea Sorin | Fundamentele pedagogiei | Editura Polirom, Iași, 2010 |
| 3 | Cucoș Constantin | Pedagogie generală | Editura Polirom, Iași 2006 |
| 4 | Cucoș Constantin | - Psihopedagogie pentru examenele de definitivare și grade didactice | Editura Polirom Iași, 2009 |
| 5 | Dragomir Mariana | Managementul activității didactice. | Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003. |
| 6 | Ionescu M | Didactica modernă | Editura Dacia, Cluj, 1995. |
| 7 | Iucu Romiță | Managementul și gestiunea clasei de elevi. | Editura Polirom, Iași, 2000 |
| 8 | Iucu Romiță | Instruirea școlară | Editura Polirom, Iași, 2001 |
| 9 | Neacșu Ion | - Introducere în psihologia educației și a dezvoltării | Editura Polirom, Iași, 2010 |
| 10 | Neacșu Ion | Instruire și învățare | Editura Stiințifică, Bucuresti, 1990. |
| 11 | Nicola I | Tratat de pedagogie școlară | Editura Aramis, București, 2000 |
| 12 | Pânișoară Ovidiu | Comunicarea eficientă. Metode de interacțiune eficientă | Editura Polirom Iași, 2003 |
| 13 | Păun Emil | Școala: abordare sociopedagogică | Editura Polirom, Iași, 1999. |
| 14 | Stan Emil | Managementul clasei | Editura Aramis, colecția Educația XXI, 2005 |
| 15 |  | Evaluarea curentă și examenele: Ghid pentru profesori. | Bucuresti: ProGnosis, 2001 |
| 16 |  | Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative | Editura Polirom, Iași, 2002 |
| 17 |  | Curriculum național. Programe școlare pentru disciplinele tehnologice |  |
| 18 |  | Planurile-cadru, standarde de pregatire profesională |  |

Competenţe specifice

- Cunoaşterea şi  aprofundarea de către candidaţi a conţinuturilor ştiinţifice de specialitate şi metodice pentru disciplinele tehnologice;

- Realizarea de conexiuni între conţinuturile disciplinelor tehnologice şi problemele de învăţare specifice domeniului de pregătire;

- Realizarea corelaţiilor intra, inter şi pluridisciplinare a conţinuturilor;

- Operarea cu standardele de pregătire profesională şi programele şcolare pentru proiectarea unui demers didactic adaptat nivelului de învăţământ, calificării şi specificului clasei;

- Aplicarea adecvată a principiilor şi metodelor specifice didacticii disciplinelor tehnologice;

- Elaborarea, selectarea şi aplicarea unor metode de evaluare adecvate obiectivelor sau competenţelor vizate;

- Proiectarea şi / sau selectarea unor conţinuturi pentru programele opţionale sau curriculumul în dezvoltare locală de tipul aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă;

- Comunicarea eficientă cu partenerii în activitatea educaţională;

- Aplicarea unor forme de management al clasei în funcţie de activitatea de învăţare proiectată;

- Transmiterea, în funcţie de particularităţile de vârstă ale elevilor, a conţinuturilor astfel încât să dezvolte structuri operatorii, afective şi atitudinale;

- Stimularea potenţialului fiecărui elev şi dezvoltarea creativităţii.

D. TEME DE SPECIALITATE

1.   Bazele elecrotehnicii

1.1. Electrostatică

1.1.1. Sarcina electrică, forţa electrostatică, câmp electric, intensitatea câmpului electric, fluxul electric, potenţial electric, tensiune electrică.

1.1.2. Capacitatea electrică, energia electrostatică. Condensatoare: definiţie, clasificare, simbolizare, marcare, materiale utilizate, reţele de condensatoare, utilizare.

1.2. Electrocinetică

1.2.1. Curent electric de conducţie, intensitatea curentului de conducţie, circuite electrice de c.c. (elemente ideale şi reale de circuit).

1.2.2.  Legile electrocineticii: legea lui Ohm, legea lui Joule, teoremele lui Kirchhoff.

1.2.3. Rezistoare: definiţii, clasificare, parametri, simbolizare, materiale, utilizare, reţele de rezistoare, divizoare de tensiune şi de curent.

1.3. Electromagnetism

1.3.1.  Câmp magnetic. Intensitatea câmpului magnetic, flux magnetic, legea fluxului magnetic.  Forţa lui Lorentz, forţa lui Laplace, forţa lui Ampère.

1.3.2. Inducţia electromagnetică, autoinducţia, legea inducţiei electromagnetice.

1.3.3. Inductivitate. Bobina: definire, clasificare, parametri, simbol.

1.4. Reţele de curent alternativ

1.4.1. Producerea curentului electric alternativ monofazat. Mărimi alternative sinusoidale (reprezentarea vectorială a mărimilor electrice, reprezentarea în complex a mărimilor electrice).

1.4.2. Producerea curentului electric alternativ trifazat. Conexiuni în reţele trifazate.

1.4.3. Comportarea circuitelor simple în regim permanent sinusoidal: RL, RC, RLC, LC. Diagrame fazoriale.

1.5. Elemente electronice

1.5.1. Elemente neliniare de circuit: dioda, tranzistorul, tiristorul, triacul (simbol, funcţionare, tipuri, parametri, utilizări).

1.5.2. Redresoare monoalternanţă, redresoare bialternanţă, redresoare trifazate.

2.  Măsurări electrice şi electronice

2.1. Procesul de măsurare: mărimi, metode şi mijloace de măsurare, caracteristici metrologice ale mijloacelor de măsură, erori de măsurare, clase de exactitate.

  - Clasificarea şi structura aparatelor electrice de măsurat: clasificare, elemente constructive, marcare, simbolizare.

  - Dispozitive de măsurat ale aparatelor analogice: elemente constructive, principiul de funcţionare a dispozitivelor de măsurat: magnetoelectrice, feromagnetice, electrodinamice, de inducţie.

2.4. Aparate de măsurat numerice: clasificare, elemente componente (numărător, convertor digital-analogic şi convertor analogic-digital, tipuri de convertoare-cu aproximare succesivă, cu integrare cu dublă pantă, cu integrare tensiune-frecvenţă, frecvenţmetrul digital).

2.5. Osciloscopul: schema bloc, rolul elementelor funcţionale, măsurări de tensiuni, de frecvenţă, de perioadă.

2.6. Măsurări electrice în circuite şi reţele de curent continuu şi de curent alternativ

2.6.1. Măsurări electrice în curent continuu: măsurarea tensiunii electrice şi a intensităţii curentului electric – metoda directă, extinderea domeniului de măsurare; măsurarea puterii electrice; măsurarea rezistenţei electrice.

2.6.2. Măsurări electrice în curent alternativ monofazat: măsurarea tensiunii electrice şi a intensităţii curentului electric – metoda directă, extinderea domeniului de măsurare cu ajutorul transformatoarelor de măsură;  măsurarea puterilor electrice (activă, reactivă şi aparentă), măsurarea energiilor electrice , măsurarea impedanţelor – metode de punte.

2.6.3. Măsurări electrice în sisteme trifazate: măsurarea puterilor electrice (activă, reactivă şi aparentă)  şi a energiei electrice activă şi reactivă .

3.  Sisteme de acţionări electrice

3.1. Maşini electrice

3.1.1. Transformatorul electric monofazat

  - Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale transformatorului monofazat;

  - Regimurile şi caracteristicile de funcţionare ale transformatorului monofazat (funcţionare în gol, sarcină şi scurtcircuit);

-   Caracteristica externă a unui transformator;

  - Autotransformatorul;

-   Construcţia transformatorului monofazat: (circuitul magnetic, circuitul electric, elemente auxiliare – materiale, date constructive).

3.1.2. Transformatorul electric trifazat

-    Semne convenţionale;

  - Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale transformatorului trifazat;

  - Regimurile şi caracteristicile de funcţionare ale transformatorului trifazat (funcţionare în gol, sarcină şi scurtcircuit);

- Construcţia transformatorului trifazat: (circuitul magnetic, circuitul electric, elemente auxiliare – materiale, date constructive);

-   Grupe de conexiuni.

3.1.3. Maşina de curent continuu

-    Semne convenţionale;

  - Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale maşinii de curent continuu;

  - Regimurile de funcţionare ale maşinii de curent continuu;

-    Elemente constructive: (circuitul magnetic, circuitul electric, sistem mecanic – materiale, date constructive), rol funcţional, semne convenţionale.

3.1.4. Maşina asincronă

-    Semne convenţionale;

  - Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale maşinii asincrone;

  - Caracteristicile de funcţionare ale maşinii asincrone;

  - Elemente constructive: (circuitul magnetic, circuitul electric, sistem mecanic – materiale, date constructive), rol funcţional, semne convenţionale.

  - Pornirea motoarelor asincrone;

  - Reglarea turaţiei motoarelor asincrone.

3.1.5. Maşina sincronă

-    Semne convenţionale;

  - Principiul şi ecuaţiile de funcţionare ale maşinii sincrone;

  - Caracteristicile de funcţionare ale maşinii sincrone;

  - Elemente constructive: (circuitul magnetic, circuitul electric, sistem mecanic – materiale, date constructive), rol funcţional, semne convenţionale.

3.2. Aparate electrice de joasă tensiune

- Mărimi nominale: tensiune, curent, capacitate de rupere, curent limită termic, curent limită dinamic, felul curentului, robusteţe mecanică, serviciul nominal;

- Clasificarea aparatelor electrice (după funcţia îndeplinită, după construcţie);

- Părţi componente: contacte, camere de stingere, izolatoare, piese electroizolante, elemente arcuitoare şi resorturi, mecanisme de acţionare;

- Tipuri de aparate de joasă tensiune (definire, elemente componente, scheme electrice, simbol, funcţionare, montare):

  - Aparate de protecţie: siguranţe, relee, eclatoare şi descărcătoare;

  - Aparate de conectare: separatoare, separatoare de sarcină, întreruptoare, întreruptoare automate, contactoare, contactoare cu relee;

  - Aparate pentru instalaţii interioare: întreruptoare şi comutatoare, prize şi fişe;

  - Aparate pentru pornirea şi reglarea maşinilor electrice: reostate de pornire şi excitaţie, comutatoare stea-triunghi, inversoare de sens, controlere;

  - Aparate pentru acţionări: limitatoare, microîntreruptoare, butoane de comandă, manipulatoare, selectoare.

3.3. Scheme de alimentare şi comandă a maşinilor electrice

3.3.1. Scheme de alimentare şi comandă manuală a maşinilor electrice (pornire, frânare, inversare de sens,  reglare viteză de rotaţie  etc. ).

3.3.2. Scheme de alimentare şi comandă automată  a maşinilor electrice(pornire, frânare, inversare de sens, reglare viteză de rotaţie etc. ).

4. Sisteme de reglare automată

4.1. Elemente de automatizare: structura generală a unui sistem de reglare automată, părţi componente, rol funcţional.

4.2. Traductoare: clasificare, schema bloc, principiul general de funcţionare a traductoarelor electrice, neelectrice, parametrice, generatoare.

4.3. Regulatoare:

- Regulatoare bipoziţionale;

- Regulatoare tripoziţionale;

- Regulatoare cu acţiune continuă ( proporţional P, proporţional integral PI, proporţional diferenţial PD, proporţional- integral-diferenţial PID );

- Regulatoare cu acţiune prin impulsuri.

4.4. Elemente de execuţie:

- Elemente de execuţie  electrice;

- Elemente de execuţie  pneumatice;

- Elemente de execuţie  hidraulice.

4.5. Scheme simple de reglare automată (pentru reglarea temperaturii, turaţiei, nivelului, debitului)

4.6. Automate programabile

4.6.1. Clasificarea automatelor programabile după dimensiunea magistralei de date:

- AP cu programare la nivel de bit;

- AP cu prelucrarea informaţiei la nivel de cuvânt;

- AP mixte.

4.6.2. Descrierea elementelor schemei bloc a unui AP:

- unitatea de control;

- periferice de intrare (schema bloc, blocul de decodificare adresă, blocul de prelucrare a semnalului de intrare);

- periferice de ieşire (schema bloc, blocul de decodificare adresă, blocul de comandă canal, blocuri de ieşire);

- periferice interne (schema bloc, blocul de decodificare adresă, blocul de comandă canal, blocul multiplexare şi ieşire date, blocuri de temporizare, consola de programare - memoria RAM).

4.6.3. Operaţiile pentru executarea  unei instrucţiuni

- aducerea instrucţiunii din memoria program;

- incrementarea numărătorului de adrese;

- stabilirea dialogului între unitatea de control şi periferic;

- decodificarea codului operaţiei;

- executarea operaţiei în unitatea logică.

Bibliografie

| 1. | Antoniu M. | Măsurări electronice vol. 1, 2 şi 3 | Editura Satya Iaşi 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Bălă C. | Maşini electrice | Editura Didactică şi Pedagogică 1982 |
| 3. | Popa A. | Aparate electrice de joasă şi înaltă tensiune – Manual pentru licee industrial cu profil de electrotehnică | Editura Didactică şi Pedagogică 1977 |
| 4. | Ioan Ionescu | Acţionarea maşinilor electrice | Editura Matrix Rom – 2005 |
| 5. | Paul Dinculescu | Instalaţii electrice de joasă tensiune | Editura Matrix Rom – 2003 |
| 6. | Frăţiloiu Gh., Ţugulea A. | Electrotehnică şi electronică aplicată | Editura Didactică şi Pedagogică - 1997 |
| 7. | Hilohi S. şi colectivul | Elemente de comandă şi control pentru acţionări şi sisteme de reglare automată - manual pentru clasele a XI-a şi a XII-a | Editura Didactică şi Pedagogică - 2002 |
| 8. | Hortopan G. | Aparate electrice de comutaţie-principii | Editura Tehnică Bucureşti-2000 |
| 9. | Ionescu F. şi colectivul | Electronică de putere. Dispozitive semiconductoare. | Editura ICPE-2000 |
| 10. | Ionescu F. şi colectivul | Electronică de putere. Convertoare statice. | Editura Tehnică-1998 |
| 11. | Papadache I. şi col. | Automatizări industriale | Editura Tehnică, 1978 |
| 12. | Sărăcin M., Sărăcin C. G. | Măsurări electrice şi electronice | Editura Matrix, 2003 |
| 13. | Sărăcin M., Sărăcin C. G. | Măsurări electronice şi sisteme de măsurare | Editura Matrix, 2003 |
| 14. | Şora C | Bazele electrotehnicii | Editura Didactică şi Pedagogică – 1982 |
| 15. | Paul Dinculescu | Schemele instalaţiilor electrice | Editura Matrix, 2005 |
| 16. | Constantin Ghiţă | Maşini electrice | Editura Matrix, 2005 |
| 17. | Fransua Al., ş.a. | Maşini şi sisteme de acţionare electrice | Editura Tehnică, Bucureşti 1978 |
| 18. | Mărgineanu Ioan | Automate programabile | Editura Albastră, 2005 |
| 19. | *** | http://facultate.regielive.ro/cursuri/ electronica/automate_programabile |  |
| 20. | *** | www.aut.upt.ro/b624/discipline/ asdn/ap101.pdf |  |

Autori:

Prof. grd. I. ing. Florin Mareş  - Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate GALAŢI

Prof. grd. I. ing. Gabriel Mihail Danielescu – Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” FOCŞANI

Prof. grd. I. ing. Ion Vlăsceanu – Colegiul Tehnic Energetic RM.VÂLCEA