Domeniul – Constructii, instalatii si lucrari publice

Modul 2 -  Echipamente și utilaje pentru prelucrarea materialelor

Clasa – 9 profesionala

Denumirea activitatii – Produse metalice pentru constructii si instalatii

Prof. Durac Lucia

CAPITOLUL - METALE SI PRODUSE DIN METAL

Cititi lectia si apoi rezolvati fisa de lucru atasata.

- CLASIFICAREA METALELOR – METALE FEROASE – FONTA

– OTELUL

– METALE NEFEROASE – ALUMINIUL

– CUPRUL

– ZINCUL

– PLUMBUL

- PRODUSE DIN METAL UTILIZATE IN CONSTRUCTII

- PROFILURI LAMINATE DIN OTEL – BANDA OTEL

– TABLA OTEL

– PROFILE I-T-U din otel

- PRODUSE DIN OTEL PENTRU BETON ARMAT

–OB37 otel beton rotund si neted laminat la cald

–PC52;PC60 otel beton rotund cu profil periodic laminat lacald

- SARMA TRASA PENTRU BETON ARMAT

- PRODUSE DIN OTEL PENTRU BETON PRECOMPRIMAT

- sarma de otel neteda trasa la rece

- toroanele

- litele

- PC90 (otel beton laminat la cald)

- TABLE SI BENZI

- PRODUSE DIN METAL PENTRU ASAMBLARI

- cuie; nituri; scoabe; suruburi; buloane; tiranti; coltare

- PRODUSE METALICE FOLOSITE IN INSTALATII

TUBURI SI PIESE DE LEGATURA DIN FONTA

Fonta este utilizată în instalaţiile de canalizare (fonta de scurgere).

- TUBURI DIN FONTA – tuburi cu mufa

– tuburi cu flansa

- PIESE DE LEGATURA DIN FONTA – coturi la 45 si 90 grade

– teuri

– reductii; mufe

TEVI SI PIESE DE LEGATURA DIN OTEL

Teava de otel este folosita la instalaţiile sanitare şi de încălzire

- TEVI DIN OTEL – tevi din OL negru

– tevi din OL zincat

- PIESE DE LEGATURA DIN OTEL    – coturi la 45 si 90 grade

– teuri

– reductii

– mufe

– nipluri

FISA DE LUCRU MODUL 2 -Echipamente si utilaje pentru prelucrarea materialelor

1. Realizati ciorchinele urmator prin completarea cu informatiile corecte

TEVI SI PIESE DE LEGATURA DIN OTEL

5.

6.

4.

3.

2.

1.

7.

2.Precizati tipul de instalatii la care este folosita teava din otel

3.Definiti fitingurile

4.Descrieti otelul ca material (greutate; culoare etc)

FISA CU RASPUNSURI

TEVI SI PIESE DE LEGATURA DIN OTEL

5.Reductii

6.Nipluri

4.Teuri

- simple

- in cruce

3. Coturi

- la 45 grade

- la 90 grade

2. Tevi din otel zincat

1.Tevi din otel negru

MODUL 2

7.Mufe

2. Ţeava din otel este folosita  la Instalaţiile sanitare şi de încălzire

Sunt utilizate ţevi cu filete la capete, iar asamblarea lor se face prin înşurubarea fitingurilor şi a racordurilor.

3.Fitingurile sunt piese de legatura prevazute cu filet interior sau exterior

4.Dezavantaj : este greu de montat, întreţinut şi demontat.

Teava este expusa la coroziune

Avantaj:   Oţelurile sunt materialele cu cea mai largă utilizare în industrie.

Greutate mare ; culoare neagra sau argintie

Activitate online:

- Realizarea cursului pe platforma classroom

- Postarea temei si fisei de lucru